아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울행림초등학교병설유치원장
(경유)
제목	아리수 음수대 수질검사 결과 알림(2023년 2분기/3분기)

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 원에 감사드립니다.

2. 2023년도 2분기,3분기 아리수 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 검사항목: 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

나. 검사결과: 수질기준 적합

시설명	검 사 일	검 사 항 목					판 정
		탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	p H (5.8~8.5)	철 (0.3이하)	구리 (1.0이하)
****** *****	**************	****	****	***	****	****	**
	**************	****	****	***	****	****	**

끝.

	남부수도사업소장
주무관	조재택		수질팀장	최성호		행정지원과장	05/09
代정선이
협조자
시행	행정지원과-9658	(	2024. 5. 9.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4449	/전송	02-3146-4658	/	jtcho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)