문서번호	급수운영과-7180
결재일자	2024. 5. 9.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김병국	양재덕	05/09
		代양재덕
협 조

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검 결과보고(광암2중블록 4월)

2024. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

< 2024년 4월 중블록 관리카드 >

광암2중블록	작성자: 김병국

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수(전)	재건축 (관리처분) (개소)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
23년4월	1,781,502	217,683	53,302	50	-	14	1	4	108	-
24년4월	1,719,945	212,820	53,506	48	-	7	252	2	16	-
증·감	감61,557	감4,863	증204	증7	-	감7	감251	감2	감92	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년 동월 대비 공급량 61,557㎥ 감소 전년 동월 대비 인구는 감소(▼4,863) 전년 동월 대비 다량급수처 수전수 감소(▼2)및 사용량 감소(▼8,433)
4월 추진내용	중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 오금배급수 지역 경계밸브 점검
향후 계획	상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브, 퇴수밸브 점검 실시 재건축지역 분기점 폐쇄 등 주기적인 점검과 순찰 공사 중 발견된 노후관 및 불용관 즉시 정비 다량급수처 급증, 급감 수전 확인

○ 중블록 월별 유수율 (‘24년 중블록 유수율 자체목표 : 97.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2024년	91.28	107.37	73.77
2023년	98.29	115.61	78.68	113.67	74.51	116.43	74.59	116.99	72.3	122.24	67.68	114.22	72.19
증 ․감	감7.01	감8.24	감4.91

○ 광암2중블록 경계밸브 현황

**	**	****	**	******	**
*	****************	**********	*****	**
*	****************	**********	*****	**

○ 광암2중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2024. 4. 1.~ 2024. 4. 30.

- 점검자: 김병국 외 2인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 개·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- 점검사진

**********************************

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행.

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.