섬유·염료공장 위험물 출입검사서(제0타면)

위험물안전조사관	위험물안전팀장	예방과장	결재
임현수	최치환	05/09
		代황의순

섬유·염료공장 출입검사서(****)
검사의 개요			검사일시		2024년 5월 8일
			검사공무원		소속		계급		성명			연락처
					성동소방서		소방경		최치환			02-2622-1691
					성동소방서		소방위		임현수			02-2622-1691
			검사참관자		성명(관계)		***
현 황	대상명		****						대표		***
	주소		******************						전화번호		*************
검사내용						검사결과		불량내용
검 사 내 용 및 검 사 결 과		지정수량 이상 위험물 저장·취급 기준 준 수여부				■양호 □불량		- 위험물 사용 없음.
		지정수량 미만 위험물 저장·취급 기준 준 수여부				■양호 □불량		- 위험물 사용 없음.
		영업장내 무허가·불법 위험물 시설 저장·취급여부 확인				■양호 □불량		- 위험물 사용 없음.
		위험물 운반용기 외부 표시 적합 여부				■양호 □불량		- 위험물 사용 없음.
		기타				■양호 □불량		솜을 사용하여 침구류를 제작하는 업체로 위험물 및 유해물질 사용이 없음.
		안전교육		■위험물 안전관리 관계인 교육 (인원: 1명) -위험물 사용할 경우의 저장·취급 기준 교육 실시함.
조치계획
비고			-특이사항없음.							관계인 1명 안전교육실시함.
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2024년 5월 8일