문서번호	급수운영과-8373
결재일자	2024. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		代김기문	05/09
			채재일
협 조

2024년 배수지 내부 방식공사 하자검사 결과 보고

(가좌배수지 2호지)

2024.  5.

서부수도사업소

(급수운영과)

가좌배수지 2호지 내부 방수 ․ 방식공사

외부전문가 하자검사 합동점검 결과보고

2022년 시행 된『가좌배수지 2호지 내부 방식공사』에 대한 2024년 상반기 외부전문가 합동 하자검사 결과를 보고 드림.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 가좌배수지 2호지 내부 방식공사

○ 공사기간 : 2021.08.13. ~ 2022.04.29.[하자기간 : 2030.04.28까지]

○ 최종정산금액 : ************

○ 도 급 사 : *************

*************************************************

**********************************************

□ 외부전문가 합동점검 회의개요

○ 현장조사 : 2024. 4. 30.(화) 10:00~14:00 (가좌배수지 1지)

○ 참여자  [총 9명]

- 서부수도사업소 : 서대문시설물 담당 1명

- 외부전문가     : ******************************

- ***************

- ***************

-************************* [안전진단 업체(물량산출)]

○ 검사방법 : 시공사와 외부전문가 입회하에 육안 및 장비검사

외부전문가 합동점검	외부전문가 합동점검	외부전문가 합동점검

□ 하자조사 결과

○ 하자에 대한 외부전문가 합동 현장점검 및 하자물량 산출에 대한 자문

- 외부전문가 의견

구분	도막(천정 및 기둥)	패널(바닥)
******	******* ************************************************************* *********** ************************** ******* *********************************	******************************************************
******	******************** ************************* ******************************	*****************************************

○ 보고자 의견

- 균열, 녹발생 : 균열부 백태 및 긴결재미제거 하자보수 필요

단, 긴결재미제거는 도막계열(공법사) 하자가 아닌 일반 시공하자로 판단됨.

- 들뜸 : 들뜸부 하자보수 필요

○ 하자물량 산정 결과

공법	위치	손상내용	손상물량	개소	보수물량	비 고
**** ****	*****	******	*****	*	******	****
		******	*****	***	******	****
	**	**	*****	*	******	****
		******	*****	*	******	****
		****	******	*	*******	****
		****	*****	*	******	****
	***	******	*****	*	******	****
		******	*****	*	******	****
		******	*****	*	*****	****
		****	*****	*	******	****
	**	**	*****	*	******	****
		******	*****	**	******	****
		******	*****	**	******	****
		****	*****	**	******	****
**** *********	*****	****	*****	*	******	****

□ 조치계획

○ 외부 전문위원 검토 의견 사항을 반영하여 하자물량 산정

○ 외부 전문가 자문수당 지급 : ***********************

- 예산과목 : 일반예산, 행정운영비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비(배급수비)

○ 시공사에 하자 지시 (2024년 하반기 항청소시 시행요청)

○ 하자검사 결과 본부 시설관리과에 통보

붙   임  1. 하자검사 참석자 명단 1부.

2. 외부전문가 자문의견서 각 1부.

3. 하자 및 보수 물량산출 1부.  끝.