아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 개인보호장비 관리실태 자체 확인점검 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방장비관리법 제6장 소방장비의 관리

나. 소방장비 관리업무 처리 기준 제3장 "소방장비의 유지·관리"

다. 안전지원과-7477(2024.4.1.)호 "2024년 상반기 소방장비 담당자 회의 개최 안내"

	5월 10일	5월 13일	5월 14일	비 고
오전	화곡	발산
오후	개화	방화	마곡

2. 2024년 본부 개인보호장비 등 관리실태 평가에 따른 사전 자체 점검을 다음과 같이 실시하니, 각 부서는 평가 준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일정

※ 현장대응단은 팀별 수시 방문하여 점검 예정

나. 점검대상 : 개인보호장비 및 호흡보호장비 등 14종

다. 점 검 단 : 소방행정과장, 장비회계팀장, 장비담당

라. 점검항목

점검항목	세부 점검내용	배점
① 예비용 개인보호장비 현행화	(예비용)시스템 수량 = 창고 보유수량 일치 여부 등	10
② 개인보호장비 관리실태	방화복, 방화장갑 등 실질적 관리실태 중점점검(훼손 등)	45
③ 호흡보호장비 관리실태	면체(양압조정기 내부 청결), 등지게(블루투스 작동법) 등	35
④시스템 입력정보 확인	위생검사 및 안전도 검사 입력 등	10

라. 세부내용

1) 개인보호장비

가) 화재진압 및 구조대원

- 2018년 이전 개인보호장비(2018년 포함)는 무조건 불용

- 헬멧(진압헬멧, 안전헬멧)은 2016년 이전 장비(2016년 포함) 무조건 불용

다) 점검방법 : 개인장비함 앞 개인지급관리카드 부착 후 잠금장치 해제

라) 실제보유수량 = 개인보호장비 관리카드 수량 일치 여부 확인(소모품 포함)

※ 개인장비별 수량 및 연도 일치 여부 확인

마) 개인보호장비 청결상태, 면체 보관시 양압상태, 양압조절기 내부 청결 상태 등

2) 면체세척기, 공기충전기실 운영실태 점검

가) 면체세척기 사용방법 및 청결상태

나) 공기충전기 안전교육 여부

안전교육(훈련) 종류	주 기	교육(훈련)담당자 및 대상
충전원 교육	월 보	안전관리책임자 ⇒ 충전원
재해발생 대비 교육	분기보고	안전관리책임자 ⇒ 전직원
비상대응훈련	반기보고	안전관리책임자 ⇒ 전직원

3) 공기호흡기 용기 검사 결과 입력 확인( 119행정정보시스템 )

- 안전도 검사 : 충전기한 변경 여부 및 사진 업로드 확인

붙임  개인보호장비 보유기준 및 평가표  1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 화곡119안전센터장, 발산119안전센터장, 방화119안전센터장, 개화119안전센터장, 마곡119안전센터장
소방장	반지현		장비회계팀장	정석웅		소방행정과장	05/09
조철수
협조자
시행	소방행정과-4820	(	2024. 5. 9.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5022	/전송	02-3662-0590	/	qkswl3090@seoul.go.kr	/	부분공개(6)