문서번호	급수운영과-8338
결재일자	2024. 5. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
양동혁		신정우	전결 05/09
			채재일
협조
	주무관		이문기

단수계획 검토보고 (2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사)

단수계획 검토보고

(2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사)

2024. 5.

서부수도사업소

(급수운영과)

단수계획 검토보고

(2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사)

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 양동혁☎3648

마포구 관내 장기사용 배급수관 정비구간 중 ******************* 공사에 따른 서울시설공단의 단수 승인 요청이 있어, 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 위    치 : ************************

ㅇ 공사개요 : D=200㎜, L=175m

ㅇ 시공업체 : ***********

□ 작업계획 (2구간)

ㅇ 관련공문 : ***********************************

ㅇ 단수일시 : 2024. 5. 13.(월) 09:00 ~ 16:00

ㅇ 단수지역 : **********

ㅇ 단수사유 : 장기사용 배급수관 교체 공사

ㅇ 행정사항

- 상수도 홈페이지를 통한 인터넷 홍보

- 공사일정에 따라 단수지역 내 단수 안내문 배포 및 부착

※ 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착 등

- 혼탁수 발생 주의지역 혼탁수 안내문 추가 배포 등 홍보 철저

- 건물관리자, 공사관계자 등 수질모니터링 및 비상 연락망 공유

- 공사 안내간판(수질관련 불편 신고처등) 및 라바콘 설치 철저

- 비상상황 발생 시 신속한 상황보고 체계 유지 철저

ㅇ 위치도

****

□ 검토 및 조치의견

ㅇ 상기 내용을 검토한 바, 적정하므로 제출된 단수계획을 승인 코자하며 공사에 따른 시민불편이 최소화 되도록 시공업체 및 감리감독자에게 공사관리에 만전을 기하도록 통보코자 함.

붙임  1. 단수 승인 요청 공문 1부.

2. 단수안내문 1부.  끝.