문서번호	급수운영과-7177
보존기간
결재일자	2024. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김병국		代박기련	05/09
			이규희
협 조

가락2증압 경계밸브 점검 결과 보고(5월)

2024. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

가락 2증압 급수구역 경계밸브 점검 결과보고

2024년 우리 사업소의 가락 2 증압 급수구역 유수율 제고를 위하여 경계밸브 점검을 시행하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

○ 2024년 중블록 유수율 향상 추진계획 【급수운영과-6657호(2024. 4. 30.)】

Ⅱ		점검현황

□ 가락2증압 급수지역 경계밸브

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 점검사항

○ 점검기간 : 2024. 5. 2. `~ 5. 3.

○ 점 검 자 : 김종식 등 3명

○ 점검내용 : 가압구역 경계밸브 계·폐 여부 및 밸브 누수 확인 등

○ 점검위치 및 사진

************************

○ 가압2증압 수전내역 확인

□ 점검결과 : 이상 없음

Ⅲ		향후계획

○ 지속적인 가압 급수지역 경계밸브 점검 시행

○ 누수 등 이상 발생시 신속히 정비 등 조치 시행