아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	특정소방대상물 관계인 귀하(226개소)
(경유)
제목	2024년 6월 중 소방시설 등 자체점검 실시대상 안내

1. 평소 화재예방 및 소방안전관리에 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 귀하께서 소유(관리,점유)하고 있는 건축물은 소방시설 등 자체점검(최초점검,      종합점검 또는 작동점검) 실시 대상임을 알려드리고자 합니다. 아래 사항을      참고하여 자체점검을 실시하시고 그 결과를 기한내 금천소방서로 제출하시어      자체점검 미실시 또는 점검결과 미제출로 인한 불이익 처분을 받지 않도록      유의하시기 바랍니다.

	자체점검 안내사항
1) 6월 자체점검 대상 □ 종합점검 : 사용승인일이 6월인 종합대상 □ 작동점검 : 사용승인일이 6월인 작동대상 또는 '23년 12월 종합점검을 실시한 대상 □ 최초점검 : '22.12.1 이후 사용승인을 받은 건축물 ※ 최초점검은 사용승인일 이후 60일 이내 실시 2) 벌 칙 □ 종합·작동점검을 6월에 실시하지 않은 경우 : 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 >> 최초점검은 사용승인일 이후 60일 이내 실시하지 않은 경우 해당벌칙 적용 □ 자체점검결과 지연보고 및 거짓보고: 200만원 이하의 과태료

	「소방시설법 시행규칙」등 주요 내용
1) 공동주택(아파트 등) 세대점검 실시 ※ 첨부된 '공동주택 세대점검 안내문' 참고 □ 대 상 : 공동주택 등 '아파트 등'에 한해서 실시 □ 점검방법 : 입주민 스스로 점검('소방시설 외관점검표' 활용) 또는 관리업자, 관리자로 하여금 대신점검 □ 점검결과 : 자체점검 실시결과 보고서 '비고'란에 점검한 세대비율 작성

	「소방시설법 시행규칙」등 주요 내용
2) '소방시설등 자체점검 실시결과 보고서' 제출기한 □ 점검종료일로부터 15일 이내 소방서 제출(공휴일, 토요일 미포함) 3) 자체점검 실시결과 소방시설 지적·불량사항이 있는 경우 이행계획서 작성하여 첨부 □ 소방시설 등의 자체점검결과 이행계획서 ※ 서식: 금천소방서 홈페이지-민원서식 다운활용 - 이행조치 필요기간(공휴일, 토요일 포함) 1. 소방시설등 기계,기구 교체 정비 : 10일 이내 수리 2. 소방시설등 전부 또는 일부 철거 및 새로 설치 : 20일 이내 수리 □ 이행계획을 기간 내에 완료하지 않을 경우 또는 미보고: 300만원 이하의 과태료 4) 소방안전관리 대상물 점검자 안내 □ 특급,1급,2급 소방안전관리대상물 소방시설관리업체를 통해 점검 □ 종합점검 대상은 작동점검시 소방시설관리업체를 통해 점검 □ 3급대상(간이스프링클러설비 또는 자동화재탐지설비 설치된 대상)만 관계인 점검 가능 - 옥내소화전이 설치된 대상은 소방시설 관리업체를 통해서 점검(관계인점검 불가)

※ 소방시설 등 자체점검은 본 안내문 수신여부와 관계없이 정기적으로 실시·제출하여야 하며, 건축물 전체 폐쇄 등 불가피한 사유로 점검을 실시하지 못할 경우 점검기한 종료 3일 전까지 점검유예 신청을 하시기 바랍니다.(문의: 금천소방서 예방과 자체점검 담당자 ☏ 02-6981-6483~4)

붙임  자체점검 실시관련 안내문 등 각 1부.  끝.

	금 천 소 방 서 장
조사관	안영미		검사지도팀장	代강재국		예방과장	05/09
이희선
협조자	조사관	유경재
시행	예방과-5466	(	2024. 5. 9.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 4층 예방과	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6483	/전송	02-2187-8382	/	2012111270@seoul.go.kr	/	부분공개(6)