문서번호	도시철도건축부-4001
결재일자	2024. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공사지원과장	도시철도건축부장
권순제		최장길	05/09
			代김광기
협조

위례선 도시철도 건축공사 건축분야 관급자재(레미콘) 납품 규격 검토 보고

2024. 5.

도시기반시설본부

도시철도건축부

건축분야 관급자재(레미콘) 납품 규격 검토 보고

위례선 도시철도 종합관리동 *****************************************************

□ 위례선 관급자재(레미콘) 현황

ㅇ 유형 : 도급자관급자재(현장하차도), 중소기업자간경쟁제품

ㅇ 레미콘 관급자재 설계 현황 (2022년 4월 설계 당시 기준)

구분	규격	수량 (㎥)	단가 (원)	금액 (천원)	비고
정거장	25-27-150	3,139	72,330	227,043,870
검수고	25-21-120	12	64,870	778,440
종합 관리동	25-21-120	1,495	64,870	96,980,650
	25-27-150	4,355	72,330	314,997,150	변경 대상
합계		9,001		639,800,110

□ 검토 내용

ㅇ 변경 사유 : ****************

ㅇ 설계기준강도 상이 내용

**	****			****			**
	**	**	**	**	**	**
*****	*********	*****	******	*********	*****	******

ㅇ 검토 결과

- 위와 같은 설계도서 간의 상이한 사항을 설계자 확인 결과,

- 산출 오기로 확인되어, 구조설계 기준인 30MPa로 변경함이 타당함.

□ 조치계획

**********

********************************************************

***************

*************************************************************************************

붙임  건설사업관리자 검토문서 1부.  끝.