문서번호	토질재료시험과-235
결재일자	2024. 5. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

	시 민
주무관	토질재료시험과장
신민기	05/10
	조용상

KOLAS 품질시험 장비 및 물품

정기점검 결과 보고(4월)

2024.  5.

품질시험소

(토질재료시험과)

- KOLAS 품질시험 장비 및 물품 -

4월 정기점검 결과 보고

KOLAS 품질시험 장비 및 물품에 대하여 측정의 소급성 유지와 장비 및 물품들을 보다 효과적이고 안전하게 유지‧관리하기 위하여 실시한 정기점검 결과 보고임.

Ⅰ

추진 근거

SQIO-QM 6.4. 장비

SQIO-QP-05 5.4.2. 품질시험 장비 및 물품 점검기록

SQIO-QI-21~24 시험장비 운영지침서

Ⅱ

점검 개요

점검 대상 : 총 35대

❍ 금속재료 시험 장비 : 8대

❍ 토질 시험 장비 및 물품 : 7대

❍ 시멘트 및 관련제품 시험 장비 : 10대

❍ 아스팔트 혼합물 시험 장비 : 10대

점 검 자 : 각 장비 및 물품 운영 담당 실무자

점 검 일 : 2024. 4. 30.(화)

점검방법 : 담당 실무자별 월간점검 기록부에 따라 점검 실시

점검내용 : 외관점검 상태 및 작동점검 이상유무

Ⅲ

점검 결과

점검결과

계	양 호	고 장	고장 내용	비 고
35대	35대	없 음	없 음

붙임  4월 점검 결과 보고서 각 1부.  끝.