문서번호	시설개선과-4444
결재일자	2024. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
송관섭		유정하	05/10
			이균형
협 조	주무관			고현철
	주무관			손주섭
	주무관			허만혁
	주무관			정몽희
	주무관			이재상

2024년 5월 월간점검 결과보고

『2024년 5월 잠실종합운동장(주경기장, 실내체육관, 수영장)』

기계, 전기, 소방설비 월간점검 결과 보고

2024.  5.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『2024년 5월 잠실종합운동장(주경기장, 실내체육관, 수영장)』

기계, 전기, 소방설비 월간점검 결과 보고

잠실종합운동장(주경기장, 실내체육관, 수영장 등) 기계, 전기, 소방설비에 대한 월간 점검을 통해 시설물의 원활한 유지보수를 실시하고 그 결과를 보고함

1		관련 근거

ㅇ 2024년 체육시설관리사업소 안전점검 추진계획 [시설개선과-11253(2023.12.26.)호]

ㅇ『잠실종합운동장(주경기장, 실내체육관, 수영장)』기계, 전기, 소방설비 월간 합동점검 계획 [(시설개선과-26991(2022.12.02.)호]

2		점검 개요

ㅇ 점검기간: '24. 5. 7.(화) ~ 5. 8.(수)

ㅇ 점검대상: 잠실종합운동장(주경기장, 실내체육관, 수영장) 기계, 전기, 소방설비 등

ㅇ 점 검 반: 총 11명(기계실(주경기장, 수영장) 7명, 전기실 2명, 방재실 2명)

ㅇ 점검방법

- 육안 또는 장비를 사용하여 설비의 외관, 작동 및 안전상태 점검

- 설비별 점검표에 따라 점검 결과 기록

ㅇ 설비별 주요 점검 내용

구 분	점 검 내 용
기계설비	보일러, 흡수식냉온수기, 냉동기 작동 및 이상 여부 공조기, 패키지에어컨, 팬코일유닛 작동 및 이상 여부 위생기구설비, 급수급탕설비 작동 및 이상 여부 오수정화 및 오․배수통기 및 우수배수설비 작동 및 이상 여부 배관설비, 덕트설비, 보온설비 등 작동 및 이상 여부 가스배관 및 밸브, 가스감지기, 경보기 등 작동 및 이상 여부
전기설비	전기실 수․배전반 및 분전반 등 이상 여부 옥내․외조명시설 점등 등 이상 여부 무정전전원공급장치 및 발전기 작동 등 이상 여부 태양광설비 및 에너지저장장치 이상 여부 전열설비 및 전원설비 등 이상여부
소방설비	소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 소화활동설비 작동 및 이상 여부

3		점검 결과

ㅇ 분야별 지적 건수 ('23. 6. ~ '24. 5.)

구 분	합계	기계실		전기실	방재실	비고
		주, 실내	수영장
계	**	**	**	**	**
2023. 6월	*	*	*	*	*
2023. 7월	*	*	*	*	*
2023. 8월	*	*	*	*	*
2023. 9월	*	*	*	*	*
2023. 10월	*	*	*	*	*
2023. 11월	*	*	*	*	*
2023. 12월	*	*	*	*	*
2024. 1월	**	*	*	*	*
2024. 2월	*	*	*	*	*
2024. 3월	*	*	*	*	*
2024. 4월	*	*	*	*	*
2024. 5월	*	*	*	*	*

ㅇ 분야별 지적 사항 ('24. 5.)

구 분		지 적 내 용	비 고
기계	주, 실내	******************************	***** *****
	수영장	**********************	*****
전기		****************** ************************** ***************************	****
소방		*********	*

4		조치 현황

ㅇ 분야별 조치 현황

구 분		조 치 현 황			비 고
		합계	조치완료	조치중
계		**	**	*
기계	주,실내	**	**	*
	수영장	**	**	*
전기		**	**	*
소방		**	**	*

ㅇ '24년 5월 현재 잠실종합운동장 기계·전기·소방에 대한 월간점검 결과

총 ***이 지적되었으며, 이중 *** 조치완료 되었고 **이 조치 중에 있음

**********************************************

붙임 1. 분야별 점검표 각 1부.

2. 분야별 지적사항 및 조치내용 1부.   끝