119기동단속팀 불시 단속표(억조0000)

□ 시설개요

시 설 명	******	영업주	***
관 계 인	********	전화번호	*************
소 재 지	********************************

□ 점검내용

구분	점검내용	점검결과 (세부지적사항 뒷면 기재)
		양호	불량	해당없음	불량내역
1	피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손 (소방시설법 제16조제1항제1호)		□		□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 ☑기타
2	피난·방화시설 주변에 장애물 설치 (소방시설법 제16조제1항제2호)	□			□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
3	피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 (다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제11조)	□			□용도에 장애 □소방활동 지장행위 □기타
4	피난·방화시설을 변경하는 행위 (다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제11조)	□			□구조적 임의변경 □기타
5	비상구 추락방지장치 갖추지 않은 경우 (다중이용업소법 제9조의2)	□			□ 추락방지장치 미설치
6	소방시설의 유지·관리 등 (소방시설법 제12조제1항)			□	□소화펌프 고장상태 방치
				□	□수신반 전원 차단 상태 방치
				□	□동력(감시)제어반을 고장상태방치하거나 전원을 차단
				□	□소방시설용 비상전원 차단
				□	□소화배관 밸브 잠금 상태

2024.  5.  7.

**********************

붙임  119기동단속팀 불시 단속표(******) 1부

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	유영인		박학		05/10
					윤진욱
협조	이현근