아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변][국민신문고]지하식 소화전 적치물 조치 요청

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: **************, 국민신문고번호: ****************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 지하식 소화전 적치물 조치 요청으로 이해됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

소방기본법 제28조(소방용수시설 또는 비상소화장치의 사용금지 등)에 따르면 정당한 사유 없이 소방용수시설의 효용을 해치는 행위는 금지되어 있습니다. 마찬가지로 지하식 소화전 위에는 적치물이 올라가 있어서는 안되며, 문의주신 해당 지하식 소화전의 경우 관할대인 서교119안전센터에서 현장 방문하여 공사 자재가 올라가 있는 것을 확인하였고, 공사 관계자에게 해당 적치물을 이동하도록 요청 및 지하식 소화전에 자재를 올리지 않도록 계도조치 하였습니다. 귀하의 소방 안전에 대한 열정과 노고에 감사의 말씀드리며 마포구민의 안전을 위해 소방용수시설 관리에 더욱 노력할 것을 약속드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 아래 연락처로 전화주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

※ 마포소방서 재난관리과 소방교 박준혁(☎ 02-6981-7843)

소방교	박준혁		대응총괄팀장	이병욱		재난관리과장	전결 05/09
임경석
협조자
시행	재난관리과-2991	(	2024. 5. 9.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 재난관리과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8261	/	jun961130@seoul.go.kr	/	부분공개(6)