문서번호	시설보수과-2074
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
시설팀장		시설보수과장
김도형		05/13
		장태옥
협 조

(난지물재생센터 반류수 농축기 설치 기계공사)

착공신고서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 05.

난 지 물 재 생 센 터

(시설보수과)

(난지물재생센터 반류수 농축기 설치 기계공사)

착공신고서 검토보고

시설보수과장 :장태옥☎300-8550 담당 : 김도형☎8551

"난지물재생센터 반류수 농축기 설치 기계공사"와 관련하여 시공사가 제출한 착공신고서에 대한 검토 보고임

Ⅰ		공사현황

□ 공 사 명 : 난지물재생센터 반류수 농축기설치 기계공사

□ 공사기간 : 2024.4.29 ∼ 2024.7.26

□ 공사금액 : *************

□ 발 주 처 : 난지물재생센터 시설보수과

□ 도 급 사 : ********************

Ⅱ		검토내용

연번	구분	검토항목	검토결과	비고
1	현장기술자 자격여부 (현장대리인)	［건설산업기본법 시행령］ 제35조 ㅇ 공사규모: 30억원 미만(해당) ㅇ 자격조건 - 산업기사+해당직무분야 3년이상 - 중급기술자 - 초급기술자+해당공사분야 3년이상	적정 성명: *** (특급)
2	현장기술자 자격여부 (안전관리자)	［산업안전보건법 시행령］ 제16조 ㅇ 공사규모: 120억원 이상(해당없음) ㅇ 자격조건 - 산업안전(산업)기사 등	해당없음 (안전관리 강화를 위해 재해예방 기술지도 예정)

연번	구분	검토항목	검토결과	비고
3	현장기술자 자격여부 (품질관리자)	［건설기술진흥법 시행령］ 제89조 ［동법 시행규칙］ 제50조 제4항 ㅇ 공사규모: 총공사비(관급자재비 포함) 2억원 이상인 전문공사(해당없음) ㅇ 자격조건 : 특급기술인 ※ 현장대리인 등과 겸직 불가	해당없음
4	건설공사 예정공정표	공종간 작업 전후 연관성 적용 여부	적정
		예정공정율의 적정성 여부
5	품질시험계획서	건설기술진흥법의 규정내용 적정여부	적정
6	계약서(사본) 및 산출내역서	계약서와 산출내역서 관련	산출내역서 적정 (계약서 별도 제출 예정)
7	비산먼지발생 사업장 신고	［대기환경보존법］제43조, 시행령 제44조 해당사업장(조경공사 5,000㎡이상 공사)	해당없음
8	고용,산재보험가입	가입 및 증명원 제출 여부	제출
9	착공 전 사진	전경 확인 용이성	별도 제출 예정
10	현장기술자 경력확인서 및 자격증 사본	［건설산업기본법 시행령］제35조 별표5 배치기준 ㅇ 공사예정금액: 30억 이하	적정 (중급기술인 이상)
11	안전관리계획서	［건설기술진흥법］및［산업안전보건법］ 해당규정 반영여부	적정
12	유해위험방지계획서	［산업안전보건법］제42조 해당사업장	해당없음
13	인력(노무)및 장비계획서	노무동원의 적정성과 장비형식 및 수량의 적정성	적정
14	관급자재 수급계획서	도면 및 내역서 수량 일치 여부	해당없음

Ⅲ		조치계획

□ 안전사고 예방을 위한 철저한 현장 안전관리 실시

□ 세밀한 공정관리로 적기 준공 추진

붙임 : 착공신고서 1부.  끝.