문서번호	정수시설과-4417
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	아리수박물관팀장	정수시설과장
김형준	봉선필	05/13
		代정상수
협 조
	주무관		이한성

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고 (04. 29. ~ 05. 03.)

2024. 05.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검

결과 보고 (04. 29. ~ 05. 03.)

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2024. 04. 29. ~ 05. 03. (5일간)

□ 점 검 자 : ***************

*******************

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점 검 결 과
04. 29. (월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비 ❍ UPS 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
05. 01. (수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비 ❍ UPS 설비	양호
05. 03. (금)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 해당없음

붙임 : 아리수나라 기전설비 점검표(04. 29. ~ 05. 03.) 1부. 끝.