문서번호	원수관리과-905
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		박철호	05/13
			代정종철
협 조
	주무관			이승수
	주무관			이정호
	주무관			김호용

'24년 취수장 화학사고예방관리계획서 이행 자체점검 결과보고

2024. 5

강북아리수정수센터

(원수관리과)

'24년 취수장 화학사고예방관리계획서 이행 자체점검 결과보고

우리 취수장 유해화학물질 취급(사용)시설 "화학사고예방관리계획서" 이행상태 자체점검 결과를 아래와 같이 보고 드림.

		추진개요

□ 추진근거

○ 화학물질안전원 사고예방심사2과-2493(2024. 4. 29.)호

○ 「화학물질관리법」제23조의2, 같은 법 시행규칙 제19조의3

○ 「화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정」제22조 제4항

○ 우리 센터 취수장 「화학사고예방관리계획서」 4. 4. 4.(자체점검계획)

□ 추진목적

○ 우리 취수장 「화학사고예방관리계획서」 대상 공정 내의 보고서 내용을 성실히 이행하고 있는지 여부를 확인하기 위한 자체점검 결과 부적합 사항을 개선하여 화학사고예방관리에 만전을 기하고자 함.

		추진결과

□ 시설현황

○ 사업장명 : 강북아리수정수센터(통합취수장)

○ 유해화학물질명 : 염소, 가성소다

○ 사업장 구분 : 1군,    ○ 위험도 : 가군

○ 화학사고예방관리계획서 검토결과 : 적합(결과번호 : 제2022-0280호)

□ 점검개요

○ 점 검 명 : 화학사고예방관리계획서 이행상태 자체점검

○ 점검대상 : 강북통합취수장 화학사고예방관리계획서 이행상태

○ 점검기간 : 2024. 4. 24. ~ 2024. 5. 13.(개선기간 포함)

○ 점검방법 : 자체점검 체크리스트 활용

○ 점검내용 : 사업장 내·외부 활동

○ 점검반 편성

- 반장 : 원수관리과장

- 반원 : 지방공업 6급 정정재 외 3명

- 외부전문가 : 에스이솔루션(주) 부장 조형준

○ 점검장소 : 원수관리과 사무실 및 현장

□ 점검결과 : 94.5점

○ 평가 항목별 점검결과 : 94.5점(100점) →  개선사항 개선 완료 후 평가실시

- 사업장 내부활동 : 72.6점(75점)    - 사업장 외부활동 : 21.9점(25점)

○ 자체점검 개선결과

연번	자체점검 결과 개선사항	조치결과	조치일자	비고
1	비상대응분야 요약서 ○ 5. 유관기관목록 및 유관기관과의 비상연락체계 최신화 ○ 7-1 사업장 외부 대피경보방법 담당자 확인 ○ 첨부 비상연락체계 최신화	완료	2024.5.13
2	사업장 일반정보 ○ 1.1.1 사업장 일반정보 대표자 변경	완료	2024.5.13
3	유해화학물질 목록 및 유해성 정보 ○ MSDS 최신화 : 염소, 가성소다 최신 MSDS로 변경	완료	2024.5.13
4	안전장치 현황 ○ 2.2.1 확산방지 설비 현황 및 배치도 항목에서 트렌치 실제 사이즈 확인하여 변경 ○ 기화장치 검사성적서, 안전밸브 검사성적서 최신 성적서로 교체 ○ 2.2.2 고정식 유해감지시설 LD 추가	완료	2024.5.13
5	안전관리 계획 ○ 4.1.1.4 7)의 (2) 교육일정 변경 ○ 4.1.1.7 3) 안전관리 조직 최신화 ○ 2024년 위험성평가 개선완료 후 결과 보고서 교체 (위험성평가 진행중으로 완료후 교체 예정) ○ 인터록 테스트 리포트 최신화 ○ JSA 최신 개정된 항목으로 교체 ○ 4.1.3.5 첨부1 2024년도 연간 교육계획서로 교체	완료	2024.5.13
6	비상대응체계 ○ 4.2.1 비상연락체계 최신화 ○ 4.2.2 비상대응조직 최신화 ○ 3) 유관기관 목록 및 연락처 24번 항목 수정	완료	2024.5.13

연번	자체점검 결과 개선사항	조치결과	조치일자	비고
7	사고대응 및 응급조치계획 ○ 5.1.2 1) 화학사고 초기 대응을 위한 자체 방재 인력 현황 최신화 ○ (3) 장비물자 확충 계획현황 최신화 ○ 첨부2의 1. (1) 티오황산나트륨 용액(50%) 삭제 ○ 첨부2의 2.8 붕산수(3%) 삭제 ○ 사업장 내부 비상연락체계 최신화 ○ (3) 경보시설 유지관리방법 담당자 확인	완료	2024.5.13
8	화학사고 사후조치 ○ 5.2.2의 1) 사고복구 조직 및 역할 최신화 ○ 환경책임보험 최신화	완료	2024.5.13
9	지역사회와의 공조계획 ○ 6.1.1.1 화학사고 발생시 대외 소통계획 최신화 ○ 3) 정보제공이 필요한 이해당사자 목록의 담당자 항목 삭제	완료	2024.5.13
10	주민보호 및 대피계획 ○ 6.2.1.2 경보전달 방법 및 담당자 최신화	완료	2024.5.13
11	지역사회 고지계획 ○ 6.3.2 주민고지정보 최신화	완료	2024.5.13

		행정사항

□ 점검결과 자료 보관

○ 근 거 : 우리 센터 취수장 「화학사고예방관리계획서」 4. 4. 4. (자체점검계획)

○ 보관기간 : 자체점검 보고서는 5년이상 보관

□ 점검결과 자료 제출

○ 근    거 : 「화학사고예방관리계획서 이행 등에 관한 규정」제4조제1항

⇒ 제출시기는 화학사고예방관리계획서 최초 또는 재제출하여 적합 받은 날을 기준으로 적합을 받은 해당 분기의 마지막 날까지(3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일)로 한다.

○ 제출기관 : 화학물질안전원

○ 제출기간 : 2024. 5. 31.까지(화학물질안전원에서 제출기간 지정)

○ 제출방법 : 전자우편(donnydonny@korea.kr)

붙임   1. 자체점검 결과 및 조치내역서 1부.

2. 이행점검 확인서 1부.

3. 화학사고예방관리계획서 이행평가표 1부.

4. 이행점검 평가항목 평가 결과서 1부.

5. 화학사고예방관리계획서 변경 내역서(관리대장) 1부

6. 화학물질안전원 사고예방심사2과-2493(2024. 4. 29.)호 공문서 1부.  끝.