아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 작 소 방 서
수신	흑석11재정비촉진구역주택재개발정비사업조합, (주)건호이앤씨, (주)부성이엔지
(경유)
제목	흑석11재정비촉진구역 소방용수시설 임시폐전 및 이설대상 알림(추가)

1. 귀사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. ************ 흑석11재정비촉진구역 정비사업 내에 설치된 소방용수시설

임시폐전을 알려드리니 조건부 허가 사항을 참고하신 후 조속히 이설 공사를 시행하여 주시고

그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 임시폐전대상 : **********************

나. 이설대상 : ******************************

다. 임시폐전 및 이설기간 : 2024. 5. 13.(월) ~ 7. 31.(수)

********************

*********************************************

******************************************************

*************************************************************

라. 조건부 허가 사항

○ 소방용수시설은 사용에 지장이 없도록 이설 및 교체하고 공사비는 원인행위자가 전액 부담      ****************************************************

○ 공사 진행시 관련 기관(남부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및

동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사종료 시 소방서에 통보하여

소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 받음

○ 소방기본법 제28조에 의거 임시폐전 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며 그 외에

소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모두 책임짐

○ 소방용수시설을 손상, 파괴, 철거, 분실 또는 그밖의 방법으로 그 효용을 해한 경우

소방기본법 제50조(5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금)에 의거 불이익 처벌을

받게 되므로 공사로 인한 하자가 발생되지 않도록 유의바람

○ 소방용수시설 이설 및 교체 완료 후 향후 2년 이내 소화전 사용상 과실 및 내외부

물리적인 충격 외 공사 하자 및 결함에 의한 고장 발생시 보수 또는 재설치함

3. 소화전 공사 시 남부수도사업소와 협의 후 진행하여야 하며 공사가 완료되면 [붙임]

소방용수시설 검수요청서를 작성하여 동작소방서 재난관리과 소방용수담당****

***************에게 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수요청서 1부 (담당자 메일송부).

2. 소화전이설신청서(흑석11구역) 1부 (담당자 메일송부).

3. 임시폐전 목록(흑석11구역) 1부 (담당자 메일송부).

4. 흑석11구역 소방용수시설 보수 및 교체 대상 1부 (담당자 메일송부).

5. 비상소화장치 26호 교체 위치도 및 현장사진 1부 (담당자 메일송부).  끝.

	동 작 소 방 서 장
소방사	주가연		대응총괄팀장	최종규		재난관리과장	전결 05/13
윤재관
협조자
시행	재난관리과-3162	(	2024. 5. 13.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55, 동작소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-6913-7743	/전송	02-6913-7748	/	flolanez19@seoul.go.kr	/	부분공개(5)