문서번호	시설과-4959
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
김병수	김성현	전결 05/13
		문석기
협 조

2024년 서울대공원

전기설비 안전진단 실시결과 보고

2024. 5.

서 울 대 공 원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 서울대공원 전기설비에 대하여 전문기관 안전진단을 실시하고 그 결과를 보고 드림

2024년 서울대공원 전기설비 안전진단 실시결과 보고

1		추진 근거

● **********************************************

● **************************************************

2		검사[진단] 개요

*******************************	**********************
*********************** ****************************	*********************** ****************************

● 대         상 : 서울대공원 전체 전기시설물

● 검사[진단]일정 : ************************

● 검사[진단]기관 : ********

● 야간 검사[진단] 인원

3		세부 검사[진단]내용

● 변압기 및 케이블 절연저항측정 또는 절연내력시험, 절연유 분석

● 보호계전기 작동시험 및 차단기와 연동시험

● 구성계통 적정여부 및 절연, 접지저항 측정 등

● 전원품질분석 및 적외선 열화상 진단

● 수배전반 절연보강 등

● 고•저압설비 절연저항측정 및 접지저항 측정

● 태양광발전설비 점검

4		진단결과

● 안전진단 결과 및 조치계획

**	**	*************	****	**
*	*********** *****	***********	*******	***
		***************	*******	***
		******************	*******	***
		*********	*******	***
		****************	*******	***
		**********	*******	***
		**************	******** *******	***
		***************	*******	***
		******************	*******	***
*	***********	*************	*******	***
*	************	**********************	*******	***

5		조치계획

● 점검결과 경미한 사항은 자체정비 또는 전문업체에 의뢰하여 신속한 정비 실시

● 붙임파일 내 요주의 항목은 주기적으로 점검 및 추적관찰

● 대규모 정비가 수빈되는 설비개량, 증설, 보안사항 등은 별도 계획 수립하여 예산확보 후 추진

6		추진일정 및 행정사항

● 2024. 4. ~ 12. : 부적합 및 주의사항 조치완료 및 결과보고

붙임. 2024년 서울대공원 전기설비 안전진단 종합의견 1부.  끝.