아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(도심정비과장)
(경유)
제목	도시정비형 재개발사업 사업시행계획 변경인가 신청 급수협의 회신(세운5-1·3)

1. 중구청 도시관리국-1010(2024. 4. 26.)호와 관련입니다.

2. 세운 5-1, 5-3 구역 사업시행계획 변경인가에 따른 상수도분야 협의 관련, 업무협의 사항을 다음과 같이 회신합니다.

가. 신청현황

1) 구 역 명 : 세운 5-1·3 구역

2) 위    치 : ***************

3) 건축규모 : ******************************************

***********************************************

4) 용    도 : 업무시설, 근린생활시설

나. 회신내용: 붙임 급수협의 및 상수도관 이설 승인 조건 참조

1) *******************************************************************

2) 수도계량기 설치위치는 대지 경계선으로부터 3m 이내의 공지에 설치하여야 하며, 보호통 및 계량기실 설치에 필요한 설치 공간 확보

3) 사업부지 내 상수도 시설물 원인자 폐쇄, 부설 등 관련 상수도관 이설 승인 조건 이행

붙임  1. 급수 협의 조건 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김호준		급수관리팀장	이한수		급수운영과장	05/13
김상웅
협조자
시행	급수운영과-8543	(	2024. 5. 13.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2147	/전송	02-3146-2186	/	hjkim626@seoul.go.kr	/	부분공개(6)