아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수지(#3지) 통수 전 수질검사결과 보고

1. 정수지 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사일자 : 2024. 5 .8.(화)

나. 검사대상 : 정수지 #3지

다. 검사항목 : 총4항목 ( pH, 잔류염소, 탁도, 철)

라. 검사결과 : "적합"

붙임  1. 정수지 수질검사결과_3지 1부.끝.

주무관	진정선		주무관	강석규		정수과장	05/13
조우현
협조자
시행	정수과-4905	(	2024. 5. 13.	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수과 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5369	/전송	02-3146-5309	/	peacejin91@seoul.go.kr	/	대시민공개