아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	(주)비츠로시스 대표 이기재
(경유)
제목	1차 추가 작업지시(2024년 자동제어설비 유지보수용역-1차수)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소와 귀사 간에 계약 체결하여 시행중인『2024년 자동제어설비 유지보수용역』관련 아래와 같이 추가 작업지시하오니 점검 및 보수 완료 후 작업완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 건      명 : 2024년 자동제어설비 유지보수용역(1차수)

나. 작 업 기 간 : *****************************

다. 추가작업 사유

- 1차분 작업지시 기간(4.24~6.30)내에 본부 지적사항 개선 후 보고 하고자 함.

- 본부합동점검 시 개선요구 사항 조치(HMI 수정)

- 대방배수지외 2개소 수위계 이상발생

- 신림7증압장 전류값 이상

다. 추가작업내용

- 노량진통합제어실 HMI 일부 수정

- 대방배수지 외 2개소 수위계 센서 등 점검 및 교체

- 신림7증압장 인버터 점검

라. 준 수 사 항

- 안전사고가 발생되지 않도록 안전교육 후 작업시행

- 안전시설 설치 및 안전모, 안전화, 안전조끼 등 착용 철저

붙 임 : 1. 1차 추가 작업지시서(1차수) 1부.

2. 본부 점검시 개선사항 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김준영		기전팀장	오정훈		시설관리과장	05/13
조임남
협조자
시행	시설관리과-7730	(	2024. 5. 13.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4617	/전송	02-3146-3739	/	junchi0804@seoul.go.kr	/	부분공개(5)