문서번호	시설과-1881
결재일자	2024. 5. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설팀장		시설과장
전준홍		05/14
		이정환
협조

- 남산공원 및 산하공원 시설물 파손 -

현장조사에 따른 정비계획 보고

2024. 5.

중부공원여가센터

(시 설 과)

- 남산공원 및 산하공원 시설물 파손 -

현장조사에 따른 정비계획 보고

남산공원 및 산하공원 시설물 파손에 따른 보수 요청이 있어서 현장확인 결과 시설물의 노후 및 파손이 확인 되어, 공원이용객의 보행안전을 위하여 아래와 같이 정비계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 위  치

연번	주 소	요청사항
1	남산공원 공원등 No.50 구간	포트홀 구간 도로재포장
2	남산공원 내리막길 초입 구간	도로침하 구간 도로재포장
3	낙산공원 초입 계단	계단파손 철거 및 재설치
4	낙산공원 공원내 빗물받이	빗물받이 파손 재설치
5	남산공원 중앙계단	경계석 재보수

□ 내  용 : 남산공원 및 낙산공원 시설물(통석계단, 빗물받이 등) 파손

Ⅱ		점검개요

□ 점검일시 : 2024. 5. 8. ~ 5. 9.

□ 점검인원 :******************************

□ 점검내용  :*********************************

*******************************

□ 현장사진

(연번1) 도로 포트홀	(연번3) 계단 보수

(연번4) 빗물받이 파손	(연번5) 빗물받이 파손

Ⅲ		조 치 계 획

□ 우리 센터『2024년 남산 및 산하공원 공원시설물 유지보수공사(연간단가)』로 신속 정비하여 안전사고 예방 및 시민불편을 해소하고자 함.

【 조치계획(안) 】

**********************

**********************************

******

********************

*******************

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.