아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축지원과장)
(경유)
제목	건축(신축-1회변경)허가 신청에 따른 협의 회신(상암동 34-@)

1. 건축지원과-13215(2024.05.10.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축-제1회설계변경) 신청 협의에 따른 상수도 분야 협의사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건축개요

- 위  치: *************

- 규  모: 지하1층/지상5층, 연면적 462.175㎡

- 주용도: 제2종근린생활시설

나. 주요 변경사항

- 층수 변경: 지하2층/지상7층 → 지하1층/지상5층

- 연면적 감소: 640.406㎡ → 462.175㎡(178.231㎡ 감소)

나. 협의 변경내용

- 연면적 감소로 설치예정 인입급수관 구경 변경
(독립계량기(25㎜*1) → 독립계량기(20㎜*1)).  끝.

	서부수도사업소장
주무관	최형진		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 05/14
채재일
협조자
시행	급수운영과-8598	(	2024. 5. 14.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동) 38-69 3층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3642	/전송	02-3146-3689	/	peach7410@seoul.go.kr	/	부분공개(5)