아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축지원과장)
(경유)
제목	용도변경(건축) 신청에 따른 협의 회신(성산동 20-@)

1. 건축지원과-12882(2024.05.08.)호와 관련입니다.

2. 용도변경(건축) 신청 협의에 따른 상수도 분야 협의사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 용도변경(건축) 개요

- 위  치: *************

- 규  모: 지하1층/지상6층, 연면적 2,577.24㎡

- 주용도: 제2종일반주거지역

- 사용승인일자 : 1998. 3. 3.

나. 주요 변경사항

층별	변경 전			변경 후			비고
	용도	구분	면적	용도	구분	면적
4층	교육연구시설 (직업훈련소)	영업용	393.10㎡	공동주택 (임대형기숙사 10실)	가정용	393.10㎡
5층	교육연구시설 (직업훈련소)	영업용	393.10㎡	공동주택 (임대형기숙사 10실)	가정용	393.10㎡

다. 협의내용

- 당초 건물에 공급되는 계량기는 영업용계량기(50㎜)이나, 위와 같이 용도변경시 가정용계량기(30㎜) 추가설치 및 사용량이 혼용되지 않도록 용도별 내부 배관 분리가 필요하고, 영업용계량기는 구경축소(50㎜ → 30㎜)가 가능함.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	최형진		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	05/14
채재일
협조자
시행	급수운영과-8612	(	2024. 5. 14.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동) 38-69 3층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3642	/전송	02-3146-3689	/	peach7410@seoul.go.kr	/	부분공개(5)