		강서수도사업소
CU********4*******A07***************E0500-1
수신자		************************************************************
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

민원접수번호	0972024028633	신청인	***
주소	*****************************************************************
신청내용	수질검사 신청

검사자	고덕현			채수일	2024.05.10.
검사일	2024.05.10.			처리일	2024.05.14.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(4.0mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.1	0.16	0.12		0.01
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0.020
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수돗물 수질확인을 위한 검사 신청	현장 수질검사 결과 위와 같이 먹는물 수질기준에 적합하오니 안심하고 음용하시기 바랍니다.	수질검사결과서 현장 배부

※ 수질검사 결과는 내부품질 관리용으로 상업적, 법적, 외부기관 제출 등 타용도로 사용할 수 없습니다.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	고덕현		수질팀장	代고덕현		행정지원과장	전결 05/14
이영미
협조자
시행	행정지원과-8942	(	2024. 5. 14.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3852	/전송	02-3146-3879	/	funnel72@seoul.go.kr	/	부분공개(6)