문서번호	치수안전과-7861
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	치수안전과장
천준성	차경호	12/09
		손경철
협 조

빗물펌프장 치수설비 주요사업 진행사항

현장점검 실시계획 보고

2022. 12.

물순환안전국

(치수안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

빗물펌프장 치수설비 주요사업 진행사항

현장점검 실시계획 보고

‘23년도 빗물펌프장 치수설비 주요사업 현장 점검을 통한 동절기 시설물 안전예방 및 펌프장 설비 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

○ 점검대상 : 강남지역 등 6개구 ('23년도 주요사업)

자치구	펌프장명	사업내용	공사기간	공정율
***	**	************** ********	**************	***
***	******	**********************	**************	***
		********** *****************************	*************	***
***	**	*******************	*********	****
***	**	*****************	**********	****
***	***	**************	*********	****
		***********************
***	***	**********************	***********	***
	***	************** **************

○ 점검기간 : 2022.12.12.~12.23. (4일간)  ※ 상세일정 자치구 협의

Ⅱ		점검계획

○ 점검내용

- 주요사업 현장점검

· 23년도 치수설비 주요사업 진행사항 및 안전관리 조치여부(전기, 소방, 구조물 등)

· 인력배치(상주·비상주, 일근, 2-3교대 근무), 안전수칙, 근무일지 현장비치 여부

- 펌프장 구조물 안전점검

· 구조물의 육안점검 분야(축대, 옹벽, 부등침하, 균열, 변형 등)

- 펌프장 시설물 점검

· 펌프관리 실태, 유수지·스크린·도수로 오염물질 관리상태

· 수문 정기점검 실시여부, 권양기 기어 내 이물질 청소, 녹 제거·도색

· 겨울철 동파방지 및 화재 예방상태 점검 등

○ 점검방법

- 시·구 합동점검

· 점 검 자

시청(치수설비팀장외 1명),구청(기전팀장, 펌프장 안전관리자)

· 점검방법 : 별첨 동절기 안전점검표 1식

Ⅲ		점검결과 조치계획

○ 경미한 보수·정비 건은 자체 연간단가 등 구비 반영 보수 조치

○ 중대한 사항은 시 재난관리기금 긴급 지원 요청

붙임 : 동절기 안전점검표 각 1부.   끝.