문서번호	시설운영과-4763
결재일자	2024. 5. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		시설운영과장
이성도		05/14
		代송석주
협 조

전관방송 엠프 등 고장 조치 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 5.

서울식물원

(시설운영과)

전관방송 엠프 등 고장 조치 결과 보고

전관방송 엠프 등의 고장에 대한 조치(정비) 결과를 보고함

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2024. 4.

ㅇ 점검대상 : 전관방송용 엠프(식물문화센터 3층), 한강연결보행육교                 스피커

Ⅱ		고 장 내 용

□ 고장내용

ㅇ **********************************

ㅇ ******************

Ⅲ		조 치 결 과

□ 스피커 교체

ㅇ 한강 승강기 2호기 앞 옥외스피커 1개 고장 교체(예비품 활용)

□ 엠프수리 및 스피커 선로 단락 복구

ㅇ 조 치 일 : 2024. 5. 2.

ㅇ 조치내용

- 전관방송용 디지털엠프 수리

- 한강연결보행육교 스피커 선로 단락 복구

전관방송 엠프 보수 후	스피커 선로 단락 복구

ㅇ 정비방법 : 전문업체 활용 엠프 수리 및 복구

ㅇ 업 체 명 : ************

ㅇ 소요예산 : *******************

ㅇ 예산과목 : 식물원 시설 유지관리 및 정비, 공공운영비

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.