문서번호	시설과-1882
결재일자	2024. 5. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		박경희	05/14
			이정환
협조

남산 오르미 도어 인버터 교체 결과 보고

2024. 05.

시  설  과

남산 오르미 도어 인버터 교체 결과 보고

2024년 남산 오르미 운영 중 도어 인버터의 노후로 인하여 닫힘시 소음 발생 및 잦은 오작동이 발생하여 해당 부품을 신품으로 신속히 교체하고 결과보고 드림

Ⅰ. 추진근거

□ "남산오르미 도어 인버터 교체 요청의 건"

: (주)금호엘리베이터 2024-0027호(2024.05.13)

ⅱ. 시설 개요 및 현황

□ 위    치 : 중구 회현동 1가 산1-19(남산3호터널 옆)

□ 운영길이 : 63m(경사 25°), 교각 3개소

□ 운영시간 : 09:00 ~23:00(14시간/일)

□ 주요설비 : 경사형 엘리베이트 20인승(1.9m×2.2m) 1대

□ 설치년도 : 2009. 06.

□ 현     황 : 도어 인버터의 노후로 인하여 닫힘시 소음 및 잦은 오작동 발생.

ⅲ. 조치 결과

□ 오르미 유지관리업체에 긴급 수리(인버터교체)의뢰함

□ 세부 수리(교체) 내용

□ 규격 및 수량 : 도어 인버터 SWS SDS, AAEX01-SWS 1EA

□ 교체일자 : 2024년 05월 13일 10:00 경

□ 교체업체 : *********************************

*************************************

□ 소요예산 : ******************

□ 지급방법 : 채주의 청구에 의해 계좌 입금 조치

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세               계화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리               공공운영비(201-02)

붙임 : 1. 교체요청 공문 1부.

2. 견적서 1부.