아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	상수도 인입가능 여부에 대한 회신(마천동578)

1. 귀 기관에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공원녹지과-8527(2024. 4. 3.)호와 관련하여 늘푸른공원 내 상수도 인입가능여부에 대해 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 인입예정위치: 송파구 마천동578 늘푸른 공원

나. 인입가능여부: ********************

다. 수도계량기 설치 위치 및 주의사항

1) 수도계량기 설치위치는 대지 경계선으로부터 3m 이내에 공지에 설치 및 필요한 설치공간을 확보해야함

2) 수도계량기 설치장소에 계량기 검침 및 유지관리에 방해가 되는 물건 적치 및 공작물 설치 등의 행위를 해서는 아니됨(초목 등도 이에 해당함)

붙임  인입가능 위치도  1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	代박기련		급수운영과장	05/14
이규희
협조자
시행	급수운영과-7465	(	2024. 5. 14.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(2,5)