아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원] 소화전 맨홀 주,정차 금지 표지판

1. 접수번호 : ********************************

2. 접수일시 : ********************

3. 민원발생위치(주소) : **************

4. 민원사항 : 지하식 소화전 주정차 금지 표지판 설치 요청

5. 답변내용 : 안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원*************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 상시 불법 주정차가 발생하는 지하식 소화전의 주정차금지 표지판 설치를 건의하는 것으로 판단됩니다.

********************************************************************************************************

현재, 지하식 소화전의 경우 보행자 및 차량의 통행에 지장이 없도록 별도의 표지판이 아닌, 맨홀뚜껑에 '소화전, 주정차금지'를 표시하고 있으며 맨홀뚜껑 부근에 노란색 반사도료로 폭 15센티미터의 선을 그 둘레를 따라 칠하는 방법으로 소화전임을 알리고 있으며 별도의 표지판은 안전사고의 위험, 개인사유지 등의 이유로 설치하고 있지 않습니다.

********************************************************************************************************

연단위 공사 계획으로 시간이 다소 걸리는 점, 죄송스럽게 생각하고 있으며 해당 구역에 주기적 순찰을 통하여 지속적 단속을 실시할 것을 약속드립니다. 또한 소화전 5m이내 불법 주정차 차량에 대하여 '안전신문고' 어플에 불법주정차-소화전 탭을 이용하여 직접 신고하는 방법도 있음을 알려드립니다.

귀하의 민원에 도움이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 *******************************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

소방사	정종훈		대응총괄팀장	전영선		재난관리과장	05/15
김금숙
협조자
시행	재난관리과-3203	(	2024. 5. 15.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6243	/전송	02-2618-3109	/	so2920@seoul.go.kr	/	부분공개(6)