아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	구로구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	배수지내 전도수목 제거 및 파손시설물 정비 협조 요청

1. 항상 상수도 행정 발전에 협조하여 주시는 귀 구에 감사드립니다.

2. 구로구 관내 개웅산 내 상수도 배수지 순찰중 아래와 같은 내용을 적출하였기 정비요청 하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 적출현황

- 적출내용 : 개웅산 내 개봉배수지 주변 수목 1주 배수지 내부로 전도

- 위    치 : 구로구 ***************

- 피해내용 : 펜스 1경간 파손, 피뢰침 1개 파손

나. 정비요청 내용

- 전도수목 제거, 펜스 정비, 피뢰침 정비, 배수지 주변 전도위험 수목 제거

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	노병권		급수운영팀장	정수용		급수운영과장	05/16
代정수용
협조자
시행	급수운영과-8252	(	2024. 5. 16.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 서울특별시 강서수도사업소(급수운영과)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3956	/전송	02-3146-3989	/	qute9280@seoul.go.kr	/	부분공개(7)