아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	마포구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	사업시행계획변경(경미한 사항)인가 신청에 따른 협의 회신(마포로 3-1지구)

1. 마포구청 도시계획과-4543(2024.5.13.)호「사업시행계획변경(경미한 사항)인가 신청에 따른 협의***********」와 관련입니다.

2. 사업시행계획변경(경미한 사항)인가 신청에 따른 소방협의 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 사 업 명: ********************

나. 건 축 주: **********

다. 대지위치: ******************

라. 건물구조: 철근콘크리트구조, 지하5층/지상24층, 연면적 50,429.26㎡

마. 동의여부: 동의

바. 소방시설: 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 자동화재속보설비, 피난기구(완강기, 공기안전매트), 유도등, 비상조명등, 상수도소화용수설비, 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

3. 협조사항

가. 소방안전관리를 위해 피난방화시설 등은 건축관련법규에 적합하게 설치

나. 건축물 외부에 부착하는 단열재는 단독재질로 준불연 이상의 성능인증 받은 제품 사용 및 단열재와 단열재 이음에는 방화용 실란트 제품 사용

다. 소방시설은 소방관계법규에 적합하게 착공신고 및 감리지정신고 후 시공이 될 수 있도록 지도

라. 건축공사장 화재예방을 위한 건설현장 소방안전관리자 선임 및 임시소방시설 설치 의무화 안내

붙임  1. 건축허가등 동의 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

3. 건축허가 동의에 따른 안내문 1부.  끝.  끝.

	마 포 소 방 서 장
소방시설지도관	김기수		예방팀장	박광철		예방과장	05/16
이상철
협조자
시행	예방과-7734	(	2024. 5. 16.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, (신수동) 마포소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7887	/전송	02-2187-8261	/	22331@seoul.go.kr	/	부분공개(7)