아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시데이터센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	에스플렉스센터 전기설비 정기검사 및 정밀점검에 따른 정전 안내

1. 에스플렉스센터운영과-3819호(2024.5.16.)와 관련입니다.

2.「전기안전관리법 제11조」및 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에 따라 에스플렉스센터 전기설비 정기검사 및 정밀점검을 아래와 같이 시행코자 합니다.

3. 입주기관에서는 정전이 수반되는 전기설비에 대해 사전 전원을 차단하여 피해가 없도록 조치하여 주시기 바라며, 정전 후 이상이 있을 경우 우리부서로 즉시 연락하여 주시기 바랍니다.

□ 정전개요

정전일	정전시간	점검내용
'24. 6. 4.(화)	00:00 ~ 04:00 (4H)	변압기 절연저항 및 이상발열 진단, 발전기 ATS 절체시험, 적외선열화상 진단 등

※ 무정전 : UPS와 비상발전기 연계된 클라우드센터운영과, TBS미디어재단, 방재실, 서울사이버안전센터

□ 협조사항

○ 정전 수반되는 중요장비 사전 전원차단

○ 정전시간 동안 엘리베이터 탑승 금지

○ 입주사 유지관리용역업체 비상대기(필요시)

○ 비상연락망 제출(cynan77@seoul.go.kr, 성명, 연락처)

붙임: 방침서 및 정전작업 시나리오 각 1부. 끝

.

	서울특별시데이터센터소장
수신자	클라우드센터운영과장, 재단법인서울디지털재단이사장, 서울특별시미디어재단티비에스대표이사, 서 울 특 별 시 장(창조산업과장), 서 울 특 별 시 장(정보통신보안담당관), 서 울 특 별 시 장(세무과장), 서 울 특 별 시 장(빅데이터담당관), 서 울 특 별 시 장(미래첨단교통과장), 서 울 특 별 시 장(동물보호과장), 에스플렉스센터 입주기관, 서울경제진흥원대표이사
주무관	최경호		에스플렉스센터운영과장	05/16
서재호
협조자
시행	에스플렉스센터운영과-3823	(	2024. 5. 16.	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움관 2층	/	https://www.splexcenter.com/
전화	02-3470-1533	/전송	02-2124-2710	/	cynan77@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)