아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	수질TMS 정도검사 사전점검 개선완료보고서 제출

1. 한강유역환경청 수질총량관리과-5018(2024. 4.18.)『수질TMS 개선계획 수리 알림(난지#1, #2 하수)』와 관련입니다.

2. 우리센터 수질TMS 제1, 2방류구 SS측정기의 정도검사 사전 정밀점검 관련 개선완료보고서를 제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 정도검사 사전점검 기간: 2024.4.22.(월) ~ 4.23.(화)

- 대상기기: #1, #2 방류구 SS 측정기 각 1대씩 총 2대

※ 정도검사: 2024.4.24.(수) ~ 4.26.(금)

붙임  개선완료보고서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	서장원		주무관	송종봉		운영과장	05/16
代송종봉
협조자
시행	운영과-1280	(	2024. 5. 16.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426, (주암동) (현천동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8537	/전송	02-300-8544	/	cleanair77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)