아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	동대문구청장(문화관광과장)
(경유)
제목	건축허가(사업계획승인) 신청에 따른 건축허가 동의 보완회신(휘ㅇㅇ 72-7)

1. 관련근거

○ 동대문구청 문화관광과-12981(2024. 5. 14.)호『관광숙박업********** 사업계획 승인신청에 따른 협의 요청』

○『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제6조 및 같은법 시행규칙 제3조제2항,제4항』

2. 위와 관련 건축허가등의 동의 요구에 대한 검토결과 아래와 같이 보완 및 검토를 요청하니 2024. 5. 22.(수) 까지 보완하여 주시기 바라며, 기간 내에 보완하지 않는 경우에는 동의요구서가 반려됨을 알려 드립니다.

가. 소방관련 보완사항

- 소방시설(전기·기계) 계통도

- 소방시설별 층별 평면도

- 실내장식물 방염대상물품 설치계획

- 소방시설설치계획표(임시소방시설포함)

- 소방시설설계업등록증, 기술인력 자격증사본, 소방시설설계계약서 사본 등 서류 일체

나. 건축관련 보완서류

- 건축물 개요 및 배치도, 단면도, 평면도, 입면도, 방화구획도 등 건축물 설계도서 일체

3. 원할한 소방활동 및 건축물 등의 화재안전성능을 확보하기 위한 보완 및 검토요청 사항이니 귀 청의 적극적인 협조 부탁 드립니다.  끝.

	동대문소방서장
지도관	김성찬		예방팀장	代김성찬		예방과장	전결 05/16
마성제
협조자
시행	예방과-6144	(	2024. 5. 16.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2187-8182	/	201205111@seoul.go.kr	/	부분공개(6)