주무관		요금관리1팀장	요금과장			결재
허성욱		정창용	05/16
			백승운
협 조

출장보고서 (2024. 05. 14. 김지연, 허성욱)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2024. 05. 14.
보 고 자 : 행정 8, 9급 성명 : 김지연, 허성욱

보       고       내       용

일    시

2024.05.14. (화)

건    명

출장보고서-지침비정상 (2024. 05. 14. 김지연, 허성욱)

내용

고객번호	업 종	수용가명	주 소	비 고
*********	30	***********	************ ****	☞ 지침비정상

1. 수전내역

2. 출장 목적

∘ 고객지원시스템 통해서 계량기 지침비정상 민원 들어옴.

3. 조사 내용

	※ 첨부 파일 참고 - 수용가 측 4, 5월 자체 검침자료 - 계량기 지침비정상 영상
*****************

∘ 현장확인 결과, 별침은 돌아가지만 지침이 올라가지 않는 상태이며 해당 수용가측 자체 매일 검침 수치값 자료를 확인해보았을 때, 지침역회전도 확인.

∘ 조작에 대한 흔적은 보이지 않음.

4. 현장 사진

5. 처리 의견

∘ 해당 건은 조례위반 건에 해당하지 않으며, 현장민원과에 지침비정상으로 인한 계량기 교체 요청 예정.

붙임  1. 개인내역서 1부.

2. 수용가 자체 검침자료 및 지침비정상 영상 (대용량 첨부).