아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	상상대로 서울 시민제안에 대한 검토 답변

안녕하십니까

귀하께서 제안하신 내용에 대한 답변은 서울시 강서구 건축과의 소관사항으로 해당 자치구의 검토내용은 아래와 같습니다.

- 해당 사고는 지하4, 5층 자재 인양구(4.25m x 8.7m)로 사용되었던 공간을 메꾸는 콘크리트 타설 작업 중 데크플레이트에 일부 편심이 작용되어 탈락되면서 자재와 콘크리트가 낙하한 것으로

- 현장에서 사고 직후 국토안전관리원, 서울시 건축안전자문단, 서울시 지역건축안전센터 등 관계전문가의 현장점검을 실시하였고, 점검결과 타설면적이 협소하고 편심하중에 의해 데크플레이트가 탈락된 것으로 추정되며, 공사중단에 해당하는 구조적 문제는 없는 것으로 판단하였습니다.

- 작업자 2명은 경상으로 병원치료 후 퇴원한 것으로 확인하였습니다.

- 다만, 우리구는 민원사항을 고려하여 2024. 5. 9. 수분양자 대표자들과 함께 현장확인하였으며, 수분양자측에서 선정한 전문가와 서울시 건축안전자문단 합동 현장확인 진행 예정임을 알려드립니다.

주무관	최재혁		홈페이지팀장	오현민		콘텐츠담당관	05/14
왕희순
협조자
시행	콘텐츠담당관-5591	(	2024. 5. 14.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 2층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-6532	/전송	02-2133-0790	/	choisee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)