아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	1층 사무실 자동문 고장발생 보고(우이)

장비명(건명)	자동문	관리부서	우이119안전센터
고 장 일 자	2024년 5월 16일	장소	1층 사무실-차고 간
제조업체	SWICO
고장내역 (조치사항)	자동문 개폐 시 소음 과다발생
원인 및 상태	소모품(밸트 및 롤러) 노후화
담당자 의견	수리업체 문의 한 바 소모품 교체 필요
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자	비 고
	해당사항 없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2024년 5월 16일 관리담당자 계급 소방장 권영웅(인) 확 인 자 계급 소방경 김희철(인)

끝.

	우이119안전센터장
소방교	한상철		진압2대장	신용만		119안전센터장	05/16
김희철
협조자
시행	우이119안전센터-1808	(	2024. 5. 16.	)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125, 미아119안전센터	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0252	/전송	02-981-0119	/	holdine88@seoul.go.kr	/	부분공개(5)