문서번호	기전과-4073
결재일자	2024. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
오영석		代김은수	05/16
			심형보
협조

『2024년 전기안전공사 정기점검에 따른』

교통안전시설물 점검 결과보고

2024. 5.

성동도로사업소

(기전과)

『2024년 전기안전공사 정기점검에 따른』

교통안전시설물 점검 결과보고

교통안전시설물의 안정적인 유지관리를 위하여 관내 시설물을 전기안전공사에서 정기점검하고 그 결과 보고드림.

1		관 련 근 거

○ ******************************

- ***************************************

○ *******************************

- ***************************************

2		시 설 물 현 황

2024.1.1. 기준

자 치 구	신 호 기					안전표지(매)
	계	신호등(조)	제어기(대)	음향 신호기(대)	보행자 보조장치(대)
*	******	*****	***	*****	*****	******
*****	*****	*****	***	***	***	*****
*****	*****	*****	***	***	***	*****
****	*****	*****	***	***	***	*****
*****	*****	*****	***	***	***	*****

3		점 검 개 요

○ 점검기관: 한국전기안전공사 서울동부지사, 서울북부지사

○ 점검일자: **************************

○ 점검계획: 관내 4개구에 대해 각 구별 점검팀이 일정에 맞춰 점검

○ 세부 점검일정

구 분	점검 예정일	운영조	모범운전자	가동일	점검기관
***	***************	***	*	*	****
****	***************	***	*	*
***	***************	***	*	*
***	***************	***	*	*	****

□ 점검내용

○ 점검기준: 전기안전관리법에 따른 한국전기설비규정(KEC) 적합여부 점검

○ 누전차단기 설치여부 및 동작상태 점검

○ 제어기 전원차단 후 접지저항 및 절연저항 측정 결과 적정여부

- 접지저항 최소 100Ω 이하, 절연저항 0.2MΩ 이상

○ **********************************************

4		점 검 결 과

○ 점검결과 지적사항(부적합) 현황

(단위: 개소)

구분	분전함	신호등주	경보등	비고
소계	**	***	*
광진구	*	**	*
동대문구	**	**	*
중랑구	*	*	*
성동구	*	**	*

○ 부적합내용(분전함, 경보등 기준)

- **************************

※ 누전차단기 부적합(불량, 미시설 등)시 신호등주도 부적합 현황으로 집계

○ 교통신호기 유지보수공사(연간단가)에 작업지시하여 부적합 시설물 정비

□ 행정사항

○ 한국전기안전공사 점검자의 교통정리요원(모범운전자) 근무확인서를 제출받아 각 지회 계좌로 점검 및 재점검 비용 보조금 일괄 지급

붙임  1. 정기점검 결과 공문 각 1부.

2. 정기점검 결과집계표 각 1부.  끝.