문서번호	시설관리과-7855
결재일자	2024. 5. 16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
주세진	최호림	05/16
		이규현

「서울영어마을수유캠프 직결급수에 따른」

저수조 청소 및 수질검사 제외검토 보고

2024. 5.

북부수도사업소

(시설관리과)

「서울영어마을수유캠프 직결급수에 따른」

저수조 청소 및 수질검사 제외검토 보고

북부수도사업소 관할 저수조 청소대상 건축물에 대한 저수조청소 및 수질검사 제외 협조요청에 따른 검토 및 결과를 보고 드림.

□ 대상건물

❍ 건 물 명 : ***********

❍ 주    소 : *****************

❍ 연 면 적 : *******

❍ 저 수 조 : ***********************

□ 보고내용

❍ 해당건물은 현재 소방용 저수조만 사용중이며, 직결급수로 확인 됨.

☞ 현장사진

□ 조치계획

❍ 서울영어마을 수유캠프 건축물은 직결급수 및 임시휴업임을 확인하였으며, 영업까지 저수조 청소 및 수질검사 대상에서 제외코자 함.

붙임  저수조청소 및 수질검사 대상 제외 협조문 1부.  끝.