문서번호	정수시설과-5336
결재일자	2024. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박상현		김영준	05/16
			전종원
협조

‘24년 건축·토목시설물 정비공사 관련

착공신고서 검토 보고

2024.  5.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

‘24년 건축·토목시설물 정비공사 관련

착공신고서 검토 보고

′24년 우리정수센터 건축·토목시설물 정비공사(연간단가)와 관련 착공신고서가 접수되어 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공사명: 건축·토목시설물 정비공사(연간단가)

□ 공사기간: 2024. 5. 16. ~ 2025. 4. 30.

ㅇ 1차수: 2024. 5. 16. ~ 2024. 12. 31.

ㅇ 2차수: 2025. 1. 1. ~ 2025. 4. 30.

□ 도급비: 금440,070,720원정(금사억사천칠만칠백이십원정)

ㅇ 1차수: 금420,070,720원정(금사억이천칠만팔칠백이십원정)

ㅇ 2차수:  금20,000,000원정(금이천만원정)

□ 공사개요: 아스팔트포장절단 외 140개 공종

□ 도급자: (주)하평종합건설  대표 홍재오

Ⅱ		보 고 내 용

□ 착공신고서 제출항목

제출 항목		관련 근거
현장기술자 지정신고서	7. 안전관리(대책)계획서	✓공사계약 일반조건 제17조(착공 및 공정보고) ✓건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제127조(착공신고서 검토 및 보고)
2. 건설공사 공정예정표	8. 유해·위험방지계획서
3. 품질시험계획서	9. 노무동원 및 장비 투입 계획서 9-1. 건설기계 현장별 보증서 발급 여부
4. 공사도급계약서 사본 및 산출내역서	10. 관급(사급)자재 수급계획서
5. 착공전 사진	11. 직접시공계획서 통보 여부
6. 현장기술자 경력확인서	12. 건설공사대장 통보 여부

□ 착공신고서 검토 현황

검토 항목	제출 여부	검토 내용	비 고 (지시내용)
1. 현장기술자 지정신고서	○	❖ 품질관리자(을) : 적 정 (품질교육 이수) · 품질 초급기술자 ※ 건설기술진흥법 시행규칙 제50조 ④항 별표5 참조	✓품질시험계획 수립 및 계획에 따른 품질관리 철저
	○	❖ 안전관리자(병) : 적 정 · 현장대리인 겸임 ※ 산업안전보건법 시행령 제16조 ①항 별표3 참조	✓위험성평가에 따른 안전관리 철저
2. 건설공사 공정예정표	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
3. 품질시험계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설기술진흥법 제55조, 동법 시행령 제89조 ②항 참조	✓작업지시 대상에 따라 건설공사 품질시험기준(건설공사 품질관리 업무지침 별표2)에 의거 별도 시행
4. 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
5. 착공 전 사진	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
6. 현장기술자 경력확인서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
7. 안전관리계획서 (대책)	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설기술진흥법 제62조, 동법 시행령 제98조, 99조, 동법 시행규칙 제58조 별표7 참조	✓안전관리계획(대책)에 따른 안전 관리 철저
8. 위험성평가	○	제 출 : 검토결과 이상없음	✓위험성평가에 따른 안전관리 철저
9. 노무동원 및 장비 투입 계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
9-1. 건설기계 현장별 보증서 발급	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설산업기본법 제68조의 3	-
10. 관급(사급)자재 수급계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
11. 직접시공계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설산업기본법 제28조의2, 동법 시행령 제30조의2	-
12. 건설공사대장	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설산업기본법 제22조 동법 시행령 제26조	-

□ 검토의견

ㅇ 도급사에서 제출한 착공신고서에 대해 검토한 결과, 착공신고 검토항목에 대하여 적정하게 관계서류를 제출하여 보완사항 없이 착공 시행 하고자 함.

붙임  1. 체크리스트 1부.

2. 착공신고서 1부.  끝.