문서번호	급수운영과-8801
결재일자	2024. 5. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유미진	代김기문	05/17
		채재일

현장실정보고 검토보고

(서대문구 북가좌동)

2024. 05.

서부수도사업소

(급수운영과)

현장실정보고 검토보고

(서대문구 북가좌동)

급수운영과장: 채재일☎3146-3640 급수운영팀장: 박상열☎3680 담당: 유미진☎3645

『2023년 서대문구 관내 상수도공사』관련, (주)천일(감리)로부터 제출된 현장 실정사항에 대한 검토 후 관련 내용 보고드림

□ 공사현황

❍ 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속)

❍ 공사위치: ******************

❍ 공사개요: D=100㎜ 소방용수시설(급수탑) 철거 및 폐쇄

❍ 시공업체: **************

❍ 위 치 도

****

❍ 관련문서: 현장실정 보고서【천일-2024-24(2024.05.10.)】

- 주요내용: 소화용수시설(급수탑) 인입 분기 절단 후 맞이음폐쇄코자했으나 장애물(통신, 하수관로 등)으로 인해 맞이음폐쇄 불가.

- 현장사진

****

□ 보고내용

○ *************소화용수(급수탑) 철거 공사 중 기존 급수탑 인입 분기********** 관 절단 후 분기점폐쇄**********하려 했으나, 굴착구간 내 통신 및 하수관로의 장애물로 공간협소하여 분기점폐쇄가 불가한 실정임.

□ 조치의견

○ 위 사항과 같이 현장 여건 상 분기점폐쇄가 불가하여 기존 밸브를 퇴수밸브로 사용하고 이에 따른 퇴수관 연결작업을 연간단가 계약업체인 『2023년 서대문구 관내 상수도 공사』 업체인 **************에게 작업지시코자 함.

붙임  현장실정보고서 1부.  끝.