문서번호	급수운영과-8307
결재일자	2024. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
노병권	정수용	代정수용	05/16
			정진일
협 조
	급수운영과장		이상환
	현장민원과장		박장진
	시설관리과장		이재학
	시설운영팀장		代강창묵
	시설관리팀장		한규수
	급수관리팀장		김영환
	주무관		강병국
	주무관		박경원

정밀안전진단 용역 준공 보고

(2023년 신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역)

2024. 5.

강서수도사업소

(급수운영과)

정밀안전진단 용역 준공 보고

(2023년 신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역)

배수지의 시설물 구조적, 기능적 결함과 손상을 정밀조사하고 안전성 및 결함 원인을 진단하여 적절한 조치방안 제시 등의 목적으로 실시한『신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역』에 대하여 준공 보고 드림

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 2023년 신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역

□ 용역기간 : 2023.4.14. ~ 2024.5.15.

□ 계 약 자 : ***********************

□ 준공금액 : *************

*****************************

□ 대상 시설물

○ 신월배수지

○ 신정배수지

Ⅱ		정밀안전진단 결과

□ 상태평가, 종합평가 및 안전등급 지정

시설물명	'19년 정밀안전진단				'21년 정밀안전점검				금회 정밀안전진단
신월 배수지	상태 평가	안전성평가	종합 평가	안전 등급	상태 평가	안전성평가	종합 평가	안전 등급	상태 평가	안전성평가	종합 평가	안전 등급
	4.22	5.00	4.22	B	4.29	-	4.29	B	4.39	5.00	4.39	B
신정 배수지	상태 평가	안전성평가	종합 평가	안전 등급	상태 평가	안전성평가	종합 평가	안전 등급	상태 평가	안전성평가	종합 평가	안전 등급
	4.22	5.00	4.22	B	4.31	-	4.31	B	4.19	5.00	4.19	B

□ 평가분석

시설물명	분석내용
신월배수지	- 비교검토 결과 기 점검('21년)에 비해 미소하게 상향됨 - 안전등급 산정결과 "보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지 장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태"인 B등급으로 평가됨
신정배수지	- 비교검토 결과 기 진단('19년)에 비해 미비하게 하향되었으며, 기 점검('21년)과 비교시 배수지는 추가적인 손상이 발생하였으나 일부 보수 되었음 - 안전등급 산정결과 "보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지 장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태"인 B등급으로 평가됨

Ⅲ		향후계획

□ 정밀안전진단 용역 결과 FMS 등록

□ 기술용역 성과품 서울아리수본부(시설관리과) 제출

□ 시설물 보수·보강계획 수립 및 정비 정비 이행

붙임 : 준공내역서 1부.  끝.