문서번호	계획설계과-4407
결재일자	2024. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
홍원기	김근용	05/17
		백광인
협 조
	시설관리과장		代김영혁

강북-암사 송수계통 연결공사관련 도수관로(구의계통) 밸브 사전점검 결과보고

- 강북~암사송수계통 연결공사 관련 -

도수관로(구의계통) 밸브 사전점검 결과보고

2024. 5. 17.(금)

서울아리수본부

(급   수   부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

- 강북~암사송수계통 연결공사 관련 -

도수관로(구의계통) 밸브 사전점검 결과보고

강북~암사 송수계통연결 공사시 도수관로(구의계통)의 관체 조사 전 밸브 사전 점검을 하고 결과를 보고드림

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : ‘24.5.14.~5.16.

ㅇ 점검장소 : 서울 광장동, 자양동 및 남양주시 삼패동, 구리시 토평동

ㅇ 점검내용 : 밸브개폐 및 작동여부(20개소)

ㅇ 점 검 자

- 본부 : 시설관리과 시설물 담당 및 배수과 수계조절실장

- 사업소·정수센터 : 동부수계조절실장(급수·시설), 시설물 담당자

강북정수센터 수계조절요원

ㅇ 강북 도수관로 계통 밸브 현황

□ 점검결과

ㅇ 밸브 점검 결과 : 총20개소 중 7개소 밸브조치 필요

구분	시설 종류	위 치	현장사진	조치 사항
*	****	***************	*	*******************
*	****	**************	*	******
*	****	*************	*	**************
*	****	**************	*	***********
*	****	*************	*	*************
*	****	*************	*	************** *********
*******	****	*************	*	*********

□ 협조사항

◦동부 수도사업소

구 분	조 사 내 용		비 고
밸브보수	∙ 05.14 ~ 05.16 밸브 점검에 따른 시설물 개선		∙ “ 밸브 점검에 따른 조치 사항” 참고
도수관로내 양수 (①번 지점)	∙ 퇴수밸브 작동 ∙ 양수기 지원 요청
공기밸브 (②번 지점)	∙ 구의계통 상부 맨홀 설치 ∙공기밸브 플랜지 해체 및 조립 (직접조사를 위한 진입구간 확보)

□ 향후계획

************************************

*******************************