“주택용 소방시설” 설치는 의무입니다!
	양 천 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과 보고(2024.05.16.)

1. 예방과-5566(2024.05.13.)호"응답소 민원에 따른 현장확인 계획 보고(1개소)"와

관련입니다.

2. 민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원 일시: **************

나. 민원 대상: ******************************

다. 민원 내용: **************************

라. 민원 신청인: ******************

마. 현장 확인

1) 일  시: 2024.05.16.(목) 16:00~17:00

2) 확인자: 화재안전조사 1조(소방위 김승수, 소방장 유영인)

3) 확인 사항

- 대상처 방문하여 관계인(소방안전관리자)와 함께 해당 시설 상태 확인

- 소방 관련법, 화재 예방법 등 위반 사항 여부 확인

바. 결과

1) 해당 건물은 옥내소화전, 스프링클러, 연결송수관설비 등이 설치되어있는 2급        복합건축물로써, 민원인이 제기한 설비는 소방활동(연결송수관)설비에 해당하며,        옥내소화전/스프링클러 겸용 송수구의 캡이 1EA 탈락된 것을 확인함.

2) 자체 보유중인 송수구 캡을 설치하여 설비 사용에 문제없도록 조치함.

3) 민원을 제기한 대상자에게 문제 해결 내용, 건물 관계자(소방안전관리자)에         대한 소방안전교육 실시 등에 관한 사항을 안내함.

붙임  현장 확인 결과 사진 1부.  끝.

조사관	김승수		검사지도팀장	박학		예방과장	05/20
윤진욱
협조자	조사관	유영인
시행	예방과-5765	(	2024. 5. 20.	)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 목동서로180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8685	/전송	02-6981-8679	/	kforceno1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)