아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 회신

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원*************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 상수도공사 후 수돗물에서 냄새가 발생하여 해결을 요구하는 사항으로 판단됩니다.

먼저, 4. 29. ~ 5. 3. 시행한 상수도공사는 2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사로, 맑고 깨끗한 아리수 공급을 위해 사용연수가 지난 상수도관을 교체하는 공사를 시행 중입니다.

해당 공사 시행시 귀하의 아파트는 단수등이 시행되지 않았으며, 공사 완료 후 통수전    수질검사(잔류염소, 탁도 등)를 5월8일 진행한 결과 적합함을 확인 후 통수 하였으며,  주변 수요가에서 냄새발생등에 대한 민원은 확인되지 않았습니다.

또한, 귀하의 아파트는 저수조 급수방식으로 지하저수조에 수돗물을 담수 후 펌프를 통하여 각 세대로 공급되는 방식으로 저수조 점검이 필요한것으로 판단되며 아파트 관리사무소에 확인하시기 바랍니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 수질검사등 추가적인 문의사항이  있으실 경우 서울시 서울아리수본부 서부수도사업소 급수운영과 양동혁 주무관(☎ 02-3146-3648)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

주무관	양동혁		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 05/17
채재일
협조자
시행	급수운영과-8807	(	2024. 5. 17.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	dh22151@seoul.go.kr	/	부분공개(6)