아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(치수과장)
(경유)
제목	지장물 이설 요청에 대한 회신 (침수저감 하수관로 정비공사)

1. 영등포구 치수과-8930(2024. 5. 16.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 지장물 이설 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위    치: ***************

나. 이설개요: ****************

다. 사업소 회신내용

1) 신규 설치(정비)되는 하수관로와 기 매설되어 있는 상수도관의 저촉이 발생한 사항이므로 해당 상수도관의 이설조치는「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」에 의거 원인자 비용부담으로 이설하여야 함

2) 상수도 원인자 이설공사를 시행할 경우 상·하수도 전문 건설사업관리기술자 책임 감리 하에 시행하며 붙임 상수도관 이설 승인조건에 따라 시공 요망

3) 또한, 공사 착공 전에 우리사업소에 착공계를 제출한 후 서류검토(시공상세도 등)를 받으시고 공사를 시행하여 주시기 바라며, 공사 후 준공계(준공도면, 준공사진, GIS 시설자료 속성표 등)을 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박승희		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	05/20
代오영진
협조자
시행	시설관리과-8069	(	2024. 5. 20.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4623	/전송	02-3146-4639	/	shee0128@seoul.go.kr	/	부분공개(6)