- 삼성동 외 3개동 장기사용 배급수관 정비공사 후 통수전 수질검사 -

출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
정승민		김미란	05/20
			이영세
협 조

명에 따라 ******************************* 통수전 수질 검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2024. 5. 20.(월)

보 고 자 : ********

1. 추진근거

- ************************************************************

**********************************************

2. 일    시 : *****************************

3. 검사장소(통수전 위치) : ******************

4. 검 사 자 : ********

5. 수질검사결과

구 분		탁도	잔류염소	판정
수질기준		0.5NTU이하	4.0mg/L이하
****	**	****	****	**
	**	****	****	******

6. 조치사항 및 행정사항

- 통수전 수질검사결과 적합하고 수질자동측정기 모니터링 결과 해당작업관련 수질변동 사항 문제점 발견치 못함

7. 현장 사진

* *****************	* ************
* ***********	* ********************************