아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	상수도관 이설공사 착공계 검토 회신(서교동 소화전 이설)

1. 오션 2024-05(24. 5. 3.)호와 관련입니다.

2. ******에서 제출한 기존 상수도관(소화전)이설 공사 착공계를 검토하고 아래와 같이 회신하오니 상수도관 이설공사에 따른 단수 및 녹물출수 등 시민 불편사항이 발생하지 않도록 공사시행에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

- 착공 승인조건 -

가. '상수도관 이설 승인 조건'에 따라 공사 시행

나. 건설사업관리기술인 자체 선정(공사감독 및 품질관리 철저)

다. 단수필요 시 사전에 단수계획 및 일정을 우리 사업소와 협의하여 시행 등.

붙임  상수도관 이설 승인 조건 1부  끝.

주무관	박재성		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 05/20
채재일
협조자
시행	급수운영과-8922	(	2024. 5. 20.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	wotjd8448@seoul.go.kr	/	부분공개(6)