문서번호	총무과-7799
결재일자	2024. 5. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		청사팀장	총무과장
김상훈		代이기상	05/20
			박은섭
협조

별관4층 냉·난방기 점검 후 조치계획 보고

2024. 05.

경 영 관 리 부

(총무과)

별관4층 냉·난방기 점검 후 조치계획 보고

경영관리부장:안병희☎3146-1101 총무과장 : 박은섭☎1110 담당 : 김상훈☎1136

별관 4층 다목적실 냉·난방 설비 작동불량 관련하여 점검 후 조치계획을 보고드림

□ 현황 및 문제점

ㅇ 위   치 : 별관 4층 다목적실

ㅇ 현황 및 문제점 : 냉방 가동 시 실내기 1개소 작동불능

□ 점검개요 및 조치방안

ㅇ 점검일시 : 2024. 05. 19.

ㅇ 점 검 자 : 3명(***********************)

ㅇ 점검방법 : 현장 육안점검 및 가동 후 원인파악

ㅇ 점검결과 : 실내기 내 송풍기 모터 고장으로 인한 냉방 불량

ㅇ 조치계획 : 송풍기 모터 교체

□ 추진계획

ㅇ 조치방법 : 소액이며, 신속한 조치를 위해 제조업체에 정비의뢰 하고자 함

ㅇ 건    명 : 별관4층 다목적실 실내기 송풍기 모터 교체

ㅇ 정비업체 : ***********

ㅇ 정비내역 : 송풍기 모터 1개 교체

ㅇ 정비금액 : 금195,000원(금일십구만오천원)[VAT포함]

ㅇ 작업기간 : 시행일로부터 10일 이내

ㅇ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제 계좌 입금

ㅇ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 공공운영비(일반관리비)

따로붙임   1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.   끝.